OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1- APARAT KRIOCHIRURGICZNY- 1 ZESTAW

Przychodnia nr 13, ul. Ordona 3 w Katowicach dla Poradni Ginekologicznej

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:……………………….. Rok produkcji…………….

| Lp. | Aparat kriochirurgiczny – 1 zestaw Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilna obudowa butli | tak |  |
|  | Sonda kontaktowa ginekologiczna- 10/22 | tak |  |
|  | Sonda kontaktowa ginekologiczna- 60 | tak |  |
|  | Czynnik chłodniczy: podtlenek azotu | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia pracy i sond dla różnych specjalności medycznych | tak |  |
|  | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
|  | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia z wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 2 – OPRAWKI PRÓBNE UNIWERSALNE – 1 SZTUKA

Przychodnia nr 1, ul. Mickiewicza w Katowicach dla Poradni okulistycznej

Rodzaj/typ/ model   oferowanego sprzętu : ……………………. Rok produkcji…………

| Lp. | Oprawki próbne uniwersalne – 1 szt. Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, karta gwarancyjna | tak |  |
| 2 | Wymagany okres gwarancji min 12 m-cy , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 3 –TRÓJLUSTRO GOLDMANA (GONIOSKOP) - 2 SZTUKI.

Przychodnia nr 1,  ul. Mickiewicza w Katowicach- dla Poradni Okulistycznej

Przychodni nr 3,  ul. PCK 1 w Katowicach- dla Poradni Okulistycznej

Rodzaj/typ /model oferowanego sprzętu: ……………………Rok produkcji………….

| Lp. | Trójlustro GOLDMANA ( gonioskop) - 2 szt. Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60º klasyczny kąt Goldmana do przedniej komory | tak |  |
| 2 | 66º równik i peryferia siatkówki | tak |  |
| 3 | 76º obszar plamkowy | tak |  |
| 4 | 0º obszar plamkowy | tak |  |
| 5 | Duże lustra | tak |  |
| 6 | Powiększenie 1.0 x | tak |  |
| 7 | Wielkość zogniskowanej plamki laserowej 1.0 x | tak |  |
| 8 | Soczewka w wersji bez kryzy | tak |  |
| 9 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
| 10 | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 11 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia z wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 4 – APARAT DO ELEKTROKOAGULACJI - 3 ZESTAWY

- dla Przychodni nr 1, ul. Mickiewicza 9 w Katowicach

- dla Przychodni nr 3, ul. PCK 1 w Katowicach

- dla Przychodni nr 13, ul. Ordona 3 w Katowicach

Rodzaj/typ/model  oferowanego urządzenia………………………….. Rok produkcji ………..

| Lp. | Aparat do elektrokoagulacji - 3 zestawy Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż elektrochirurgiczny z koagulometrem, w zestawie z 8 elektrodami do wykonywania cięć bez nacisku. Końcówka instrumentu łatwo przenikająca przez tkankę umożliwiająca przeprowadzenie precyzyjnego prawie pozbawionego krwawienia cięcia z możliwością kontroli operowanego miejsca. | tak |  |
| 2 | Noże chirurgiczne do cięcia i koagulacji do następujących zabiegów: - gingiwektomia - gigniwoplastyka - plastyka wędzidełek - usuwanie kaptura dziąsła przy ósemkach - usuwanie polipów miazgi - usuwanie przerostów włóknistych - zmiany na błonach śluzowych - zabiegi okienkowe - hamowanie krwawień - koagulacja | tak |  |
| 3 | Moc 50 W | tak |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD | tak |  |
| 5 | Uruchomienie noża na 2 sposoby: Wyłąłącznikiem na rękojeści Wyłącznikiem nożnym | tak |  |
| 6 | W zestawie: 8 elektrod | tak |  |
| 7 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
| 8 | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 9 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 5 –OTOSKOP ŚWIATŁOWODOWY -  3 ZESTAWY

- dla Przychodni nr  1, ul. Mickiewicza 9 w Katowicach

- dla Przychodni nr 3,  ul. PCK 1 w Katowicach

- dla Przychodni nr 13,  ul. Ordona 3 w Katowicach

Rodzaj/typ oferowanego urządzenia: ……………………….Rok produkcji………………..

| Lp. | Otoskop światłowodowy - 3 zestawy Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilany z rękojeści | tak |  |
| 2 | Oświetlenie : halogenowo-ksenonowa żarówka | tak |  |
| 3 | Wbudowana lupa o 3 krotnym powiększeniu, minimalizująca refleksy świetlne | tak |  |
| 4 | Wbudowany port insuflacyjny umożliwiający podłączenie gruszki | tak |  |
| 5 | Wzierniki wielokrotnego użytku | tak |  |
| 6 | Wzierniki jednorazowe w rozmiarze 2,5 i 4 mm | tak |  |
| 7 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
| 8 | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 9 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 6 – OFTALMOSKOP -  3 ZESTAWY

Przychodnia  nr  1  ul. Mickiewicza 9 w Katowicach

Poradnie Neurologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Przychodnia nr 3 ul. PCK 1 w Katowicach- Poradnia Neurologiczna

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia: ………………. Rok produkcji…………………..

| Lp. | Oftalmoskop - 3 zestawy Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panoramiczny | tak |  |
| 2 | Akumulatorowy | tak |  |
| 3 | Umożliwiający badanie przez nie rozszerzoną źrenicę | tak |  |
| 4 | Powiększający 5 x Opole obserwacji | tak |  |
| 5 | Powiększenie 26 % w porównaniu do urządzenia standardowego | tak |  |
| 6 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, karta gwarancyjna | tak |  |
| 7 | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 8 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 7  – CZWÓRLUSTRO - 1 SZTUKA

- dla Poradni Okulistycznej Przychodni nr 3,  ul. PCK 1 w Katowicach

Rodzaj/typ /model oferowanego sprzętu: ……………………Rok produkcji………….

| Lp. | Szklane czwórlustro - 1 szt. Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 x 63º kąty optymalne dla komory przedniej | tak |  |
| 2 | Duże lustra | tak |  |
| 3 | Powiększenie 1.0 x | tak |  |
| 4 | Wielkość zogniskowanej plamki laserowej 1.0 x | tak |  |
| 5 | Soczewka w wersji bez kryzy | tak |  |
| 6 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
| 7 | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce, liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 8 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia z wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 8 –DETEKTOR TĘTNA PŁODU  - 2 ZESTAWY

Przychodnia nr 1, ul. Mickiewicza 9 w Katowicach Poradnia Ginekologiczna

Przychodnia nr 3, ul. PCK 1 w Katowicach - Poradnia Ginekologiczna

Rodzaj/typ oferowanego urządzenia: ………………. Rok produkcji…………………..

| Lp. | Detektor tętna płodu - 2 zestawy Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczony dla ginekologów i położnych | tak |  |
| 2 | Pozwala na jednoczesny pomiar i odsłuch tętna płodu |  |  |
| 3 | Cyfrowy wyświetlacz LCD (45 x 25 mm) Wskaźnik trybu pracy Częstotliwość tętna Kontrolka sondy Wskaźnik poziomu baterii Podświetlenie | tak |  |
| 4 | Niezależna sonda | tak |  |
| 5 | Trzy tryby pracy Tętno chwilowe Tętno uśrednione ( przedział 8 uderzeń serca) Tryb manualny ( uśredniony wynik w określonym przedziale czasu | tak |  |
| 6 | Wbudowany głośnik Wyjście audio Regulacja głośności | tak |  |
| 7 | Niezależna wymienna sonda | tak |  |
| 8 | Ergonomiczna konstrukcja | tak |  |
| 9 | Automatyczne wyłączanie | tak |  |
| 10 | Łatwość użycia | tak |  |
| 11 | Zakres pomiarowy tętna (FHR): od 5- do 210 uderzeń na minutę | tak |  |
| 12 | Dokładność pomiaru do 3 uderzeń na minutę | tak |  |
| 13 | Urządzenie do pracy ciągłej | tak |  |
| 14 | Urządzenie przeznaczone do badania po 12 tygodniu ciąży | tak |  |
| 15 | Zasilanie 2 – 1,5 V baterie alkaliczne typu AA | tak |  |
| 16 | Częstotliwość pracy: 2 .o MHz+ -10% | tak |  |
| 17 | Tryb pracy: Doppler o fali ciągłej | tak |  |
| 18 | Folder urządzenia, Certyfikat CE EN ISO 13485:2003, Paszport techniczny deklaracja zgodności, karta gwarancyjna | tak |  |
| 19 | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 20 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 9 – SOCZEWKA VOLKA – 3 SZTUKI

- dla Poradni Okulistycznej :

Przychodnia nr 1, ul. Mickiewicza 9 w Katowicach

Przychodnia nr 3, ul. PCK 1 w Katowicach

Przychodnia nr 13, ul. Ordona 3 w Katowicach

Rodzaj/typ /model oferowanego sprzętu: ……………………Rok produkcji………….

| Lp. | Soczewka 90 D CLASIC- VOLK – 3 szt. Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Do badania dynamicznego dna oka z użyciem lampy szczelinowej | tak |  |
| 2 | Konstrukcja oparta na małym pierścieniu o 26 mm średnicy | tak |  |
| 3 | Możliwość badania przy wąskiej źrenicy | tak |  |
| 4 | Pole widzenia 74 º/89 º | tak |  |
| 5 | Powiększenie obrazu 0.76x | tak |  |
| 6 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
| 7 | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 8 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia z wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 10 – UROFLOWMETR Z DRUKARKĄ – 1 SZTUKA

Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach- dla Poradni Urologicznej

Rodzaj/typ /model oferowanego sprzętu: ……………………Rok produkcji………….

| Lp. | Uroflowmetr z drukarką termiczną – 1 szt. Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miska i lejek wielokrotnego użytku | tak |  |
| 2 | Stojak do podtrzymania lejka | tak |  |
| 3 | Pokrowiec na urządzenie | tak |  |
| 4 | Krzesło fikcyjne dla kobiet i dzieci | tak |  |
| 5 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
| 6 | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 7 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia z wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 11 –KAPILAROSKOP -  1 ZESTAW

Przychodnia nr 3 ul. PCK 1 w Katowicach

Rodzaj/typ /model oferowanego sprzętu: ……………………Rok produkcji………….

| Lp. | Kapilaroskop - 1 zestaw Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiektyw 4 x 0.10 | tak |  |
| 2 | Powiększenie 40 x | tak |  |
| 3 | Przetwornik 1/3” CMOS 1.3 MP | tak |  |
| 4 | Rozdzielczość 1280 x 1024 | tak |  |
| 5 | Stoli ruchomy zakres przesuwu: 64 x 28 mm | tak |  |
| 6 | Źródło światła : wysokiej jakości diody LED | tak |  |
| 7 | Zasilanie: Zasilacz 12V 1 A | tak |  |
| 8 | W zestawie : pokrowiec, kabel USB, zasilacz, oprogramowanie , paszport do rejestracji w NFZ | tak |  |
| 9 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
| 10 | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 11 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia z wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET 12  - PIASKARKA Z PODŁĄCZENIEM DO RĘKAWA- 1 SZTUKA

Przychodnia nr 13, ul. Ordona 3 w Katowicach dla Poradni Stomatologicznej

Rodzaj/typ/model oferowanego urządzenia: ……………Rok produkcji………………

| Lp. | Piaskarka z podłączeniem do rękawa -1 szt Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Praca zarówno ze specjalnie spreparowanym dwuwęglanem sodu jak i z proszkiem opartym na glicynie do pracy w okolicy poddziąsłowej | tak |  |
| 2 | Wysoka wydajność i efektywność w usuwaniu osadów i płytki -współpraca a większością typów złączek do rękawów turbinowych | tak |  |
| 3 | Łatwa do podłączenia, czyszczenia i konserwacji | tak |  |
| 4 | Technologia swobodnego i silniejszego przepływu | tak |  |
| 5 | Duża objętość komory na proszek | tak |  |
| 6 | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
| 7 | Wymagany okres gwarancji min 12 m-cy , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
| 8 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET 13 - MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA- 1 SZTUKA

Przychodnia nr 13, ul. Ordona 3 w Katowicach dla Poradni Stomatologicznej

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia: ……………………. Rok produkcji……………………

| Lp. | Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Dane techniczne urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary wew. wanny (dł. x szer. x gł..) | 500 mm x 135 mm x 100 mm |  |
| 2 | Moc ultradźwiękowa (max/okres) | 2 x 320 W |  |
| 3 | Pojemność | 6 l |  |
| 5 | Moc układu grzania | 300 W |  |
| 6 | Regulator temperatury | 30-60°C lub 30-80°C |  |
| 7 | Układ czasowy | 1-30 min |  |
| 9 | Wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) | 530 x 165 x 230 mm |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

Załącznik nr 2 do siwz

……………………………

pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….. wpisany do rejestru  ……… ………………………………………….. ………………………….. …

pod nr KRS……………………, NIP: …………………;Regon…………………………………...

Wysokość  kapitału zakładowego ……………………………………………………………………..

Bank ……………………….. Nr konta………………………………………………………………..

tel.  ……………………….. fax ………………………e-mail………………………………………..

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego –Sprawa PN/7/D/2013 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na niżej wymienionych warunkach w zakresie:

| Pakiet | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Okres gwarancji -miesiące | Termin wykonania - ……..dni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Aparat kriochirurgiczny typ……………model…… | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 2 | Oprawki próbne uniwersalne typ/ model………….. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Trójlustro GOLDMANA ( gonioskop) typ/model………….. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do elektrokoagulacji typ/model………….. | 3 zestawy |  |  |  |  |  |
| 5 | Oftalmoskop światłowodowy typ/model………….. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Oftalmoskop typ/model………….. | 3 zestawy |  |  |  |  |  |
| 7 | Szklane czwórlustro. typ/model………….. | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Detektor tętna płodu typ/model………….. | 2 zestawy. |  |  |  |  |  |
| 9 | Soczewka 90 D CLASIC- VOLK Kapilaroskop typ/model………….. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Uroflowmetr z drukarką termiczną typ/model………….. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 11 | Kapilaroskop typ/model………….. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 12 | Piaskarka z podłączeniem do rękawa typ/model…………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Myjka ultradźwiękowa typ/model………….. | 1 szt |  |  |  |  |  |

Pakiet 1  – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 2 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 3 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 4  – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 5 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 6 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 7  – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 8 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 9 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 10 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 11 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 12 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

Pakiet 13 – cena netto…………….., zł + VAT…% tj…….. zl , brutto ……………………. zl

słownie: ……………………………………………………………………..zł.

2.Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty oraz, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w siwz i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

3.Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

4.Oświadczamy, że cena ofertowa określona w Punkcie 1 zawiera ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.Przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki umowy, o których mowa we wzorze umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że dysponujemy wykwalifikowanymi pracownikami, którzy zapewnią realizację zamówienia z należytą starannością.

7.Zobowiązujemy się dostarczyć na własny koszt przedmiot zamówienia, dokonać jego instalacji oraz  przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  w terminie, o którym mowa w umowie.

8.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.Oświadczamy, że zamówienie wykonamy bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców w  następującym zakresie*/**:...........................................................................
………………………………………………………………………………………………………..

10.Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia 
 jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne 
 lub konsorcja): ..................................................................................................................................

11.Do kontaktów z naszą Firmą upoważniamy:……………………………………………….

tel. …………………………fax. …………………………. e-mail…………………………..

12.Na naszą ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy.

- Formularze / formularz zawierający opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr…………….. odpowiednio do składanej oferty.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; na podst. art. 24 ustawy.

- Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt.1 - 4 ustawy.

- Oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie odpowiada normom bezpieczeństwa i jest dopuszczone do stosowania w zoz.( certyfikat, deklaracja zgodności itp)

- Lista podmiotów upoważnionych do podejmowania działań serwisowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o wyrobach medycznych ( DZ. U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679).

- Polisa ubezpieczeniowa.

- Oświadczenie dot. ubezpieczenia OC Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy (o ile dotyczy).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, uprawniający do występowania w obrocie prawnym.

- Wykaz dostaw.

- Referencje.

- Wypełniony i podpisany na znak akceptacji Wzór umowy.

- Pełnomocnictwo ( o ile dotyczy).

- Umowa spółki ( dotyczy spółki cywilnej).

- Oświadczenie dot. podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

- Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej ( o ile dotyczy).

- ……………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………..

Oferta zawiera ...............ponumerowanych  stron.

Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 297. § 1 Kodeksu Karnego:” Kto celem uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji  lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”

………………………………………………………………………………………….

Data i podpisy i pieczątki upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik nr 3 do siwz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW

DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego –Sprawa PN/7/D/2013 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach oświadczamy, że wobec Wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia z w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

- Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

- W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

- W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2.Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………………………………………………………………………………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

UWAGA: Oświadczenie to składają wszyscy Wykonawcy, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Załącznik nr 4 do siwz

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego –Sprawa  PN/7/D/2013 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach

O Ś W I A D C Z A M Y ,   Ż E

stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z dnia 25.06.2010 poz. 759 z późniejszymi zmianami) spełniam(y) warunki udziału w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………………………………………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

UWAGA:

Oświadczenie to składają wszyscy Wykonawcy, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Załącznik nr 5 do siwz

(miejscowość, data)…………………….

………..…………………

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego –Sprawa  PN/7/D/2013 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach, oświadczamy, że oferowane przez nas niżej wymienione urządzenie odpowiada normom bezpieczeństwa i jest dopuszczone do stosowania w zoz.

( do każdego oferowanego urządzenia należy wpisać  typ, model, rok produkcji) :

Pakiet 1 - Aparat kriochirurgiczny

Pakiet 2 - Oprawki próbne uniwersalne

Pakiet 3 - Trójlustro GOLDMANA ( gonioskop)

Pakiet 4 - Aparat do elektrokoagulacji

Pakiet 5 - Otoskop światłowodowy

Pakiet 6 - Oftalmoskop

Pakiet 7 - Szklane czwórlustro

Pakiet 8 - Detetktor tętna płodu

Pakiet 9 – Soczewka 90 D CLASIC- VOLK

Pakiet 10 - Uroflowmetr z drukarką termiczną

Pakiet 11- Kapilaroskop

Pakiet 12 - Piaskarka z podłączeniem do rękawa

Pakiet 13 - Myjka ultradźwiękowa

………………………………………………………………………………………….

Data i podpisy i pieczątki upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik nr 6 do siwz

........................................................

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOT. UBEZPIECZENIA WYKONAWCY

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego –Sprawa  PN/7/D/2013 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach

ja……………………………………………( imię i nazwisko), reprezentujący firmę :                            ………………………………………………………………………………………………

jako- upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania umowy do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych.

...................................................... ......................................................

Pieczęć firmy, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do siwz

.............................................

pieczątka Wykonawcy

Formularz-wykaz dostaw wykonywanych w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie)

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego,   przedstawiam wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

| LP. | Nazwa i adres zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Termin wykonania | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.

.........................................................................

podpis, pieczątka osoby(ób)uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: do wykazu należy dołączyć referencje potwierdzające wykonanie zamówienia.

Załącznik nr 8 do siwz

.............................................

pieczątka Wykonawcy

Lista podmiotów upoważnionych do podejmowania działań serwisowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o wyrobach medycznych ( DZ. U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679).

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego  przedstawiam  listę podmiotów upoważnionych do podejmowania działań serwisowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o wyrobach medycznych ( DZ. U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679).

| LP. | Nazwa i adres serwisu oraz numer Tele/faksu |
| --- | --- |

.

.........................................................................

podpis, pieczątka osoby(ób)uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9 do siwz

.............................................

pieczątka Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego –Sprawa  PN/7/D/2013 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach, oświadczam, że Firma, którą reprezentuję:

a) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

b) należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

*W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

| LP. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu – art. 4 punkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) |
| --- | --- |

Uwaga: Pod pojęciem grupa kapitałowa należy rozumieć wszystkich podwykonawców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

*Jeżeli nie dotyczy to należy przekreślić.